Перечень автоматических средств измерений этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 
состояние на 10 октября 2007 года (на 4 стр.)
	Наименование средств измерений
	Системы измерительные АЛКО-1


	Системы измерительные АЛКО-2


	Системы измерительные АЛКО-3


	Комплексы измерительные КСИП-1
	Комплексы измерительные КСИП-2-М
	Комплексы измерительные

КСИП-2С
	Комплексы измерительные

КСИП-2В
	Комплексы измерительные КСИП-3

	Фирма-изготовитель
	ОАО Арзамасский ПЗ
	ОАО 
Арзамасский ПЗ
	ОАО 
Арзамасский ПЗ
	ЗАО Экологический центр ЗИХ
	ЗАО Экологический центр ЗИХ
	ООО "СпиртПрибор-Сервис"
	ООО "СпиртПрибор-Сервис"
	ООО "СпиртПрибор-Сервис"

	Номер 

Госреестра
	20020-07
	20053-07
	26520-07
	19777-06
	20989-07
	21655-02


	21655-02


	29658-07

	Срок действия сертификата
	01.05.2012
	01.05.2012
	01.03.2012
	01.09.2011
	01.05.2007
	01.10.2007
	01.10.2007
	01.05.2012

	Рабочая среда
	водноспиртовые растворы и спиртосодержащие жидкости
	водноспиртовые растворы 
	водноспиртовые растворы 
	водноспиртовые растворы 
	водноспиртовые растворы и спиртосодержащие жидкости
	водноспиртовые растворы 
	винная, ликеро-водочная, алкогольная и сахаросодержащая продукция
	водноспиртовые растворы и спиртосодержащие жидкости

	Диапазон расходов, м3/ч
	0,12…250
	0,12…23,04
	0,18..216
	0,028..54,3
	0,1..54
	0,11…22
	0,03…85
	0,003…700

	Диапазоны измерения крепости, %
	10…60  исп.1;2

38…75% исп.3
	30…60 исп.1
38…60 исп.2
	40…60 85…98 ИКОНЭТ‑ВС‑П
40…56; 55…70; 90…98 ИРФ‑471М
	34…55; 55…71;

90…97
	5…76
	35…98;

38…42; 
94…98
	0..45, 

45..75
	36…60; 60…99;



	Пределы допускаемой относительной погрешности измерений суммарного объема, %
	±0,5 
	±0,5 
	±0,5
	±0,5
	±0,3
	±0,5
	±0,5
	±0,2

	Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений крепости, %
	±0,5 исп.1

(0,2 исп.2;3 
	(0,5 исп.1 

(0,2 исп.2 


	(0,5 исп.1 

(0,2 исп.2 


	±0,1
	±0,2
	±0,5; ±0,25
	±0,5
	 +0,1; ±0,25 

	Пределы допускаемой относительной погрешности измерений объема безводного спирта, приведенного к температуре 200С, %
	(1,5..5 исп.1

(0,8…(2,5 исп.2

(0,8 исп.3  
	(1,5…(2,0 исп.1

0,8 исп.2
	(0,8
(1,5 исп.В1
	(0,5
	(4,0 (5…12%)
(2,0 (12…25%)

(0,8 (25…76%)
	±0,5
	±0,5
	(0,5


Перечень автоматических средств измерений этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 
состояние на 10 октября 2007 года (продолжение 1)

	Наименование средств измерений
	Системы измерений количества жидкости "Procon"
	Аппараты спирто-измеряющие электронные
АСИ-1Э, АСИ-1ЭМ
	Системы измерений объема этилового спирта

СИЭС-01
	Системы измерений объема этилового спирта

СИЭС-01М
	Системы измерений объема этилового спирта

СИЭС-02М
	Системы измерительные АБСОЛЮТ
	Система информационно-измериельная ИИС-Нефтехимия

	Фирма-изготовитель
	“Stratec Control-Systems GmbH", Германия
	ООО "Сенсорис",
п. Менделеево
	ОАО «Уфаоргсинтез»
	ОАО «Уфаоргсинтез»
	ОАО «Уфаоргсинтез»
	ООО «Инпромтэкс», Москва
	ЗАО «Нефтехимия»

	Номер

Госреестра
	17103-00


	19671-05
	28988-05
	32797-06
	35019-07
	34569-07
	35337-07

	Срок действия сертификата
	01.01.2006
	01.12.2010
	Единичный экземпляр
	Единичный экземпляр
	Единичный экземпляр
	01.05.2012
	Единичный экземпляр

	Рабочая среда
	водноспиртовые растворы и спиртосодержащие жидкости
	водноспиртовые растворы
	водноспиртовые растворы
	водноспиртовые растворы
	водноспиртовые растворы
	водноспиртовые растворы, спиртосодержащие жидкости
	спирт (в т.ч. денатурированный)и  водноспиртовые растворы

	Диапазон расходов, м3/ч (т/ч)
	1,8…28
	3,5
	4...110
	4...110
	-
	3,6·10-3 … 1000
	0,1…80 т/ч

	Диапазоны измерения крепости, %
	2...10; 4...20; 

18...50 50...96
	50…98
	90...98
	90...98
	90...98
	8…99
	92…100

	Пределы допускаемой относительной погрешности измерений суммарного объема, %
	(0,5
	±0,2
	(0,5
	(0,5
	(0,5
	(0,3
	(0,25

	Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений крепости, %
	(0,25; (0,5
	±0,2
	(0,5
	(0,5
	(0,5
	(0,25
	(0,5

	Пределы допускаемой относительной погрешности измерений объема безводного спирта, приведенного к температуре 200С, %
	(0,5…(2,5
	(0,5
	(0,5
	(0,5
	(0,5
	(0,5 (75…99%)… …(3,5 (8..14%)
	(0,8


Перечень автоматических средств измерений этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 
состояние на 10 октября 2007 года (продолжение 2)

	Наименование средств измерений
	Система измерительная БАКУС1
	Комплексы измерительные автоматизированного учета алкоголя  "БАКУС 2006"
	Система измерительная БАКУС-ТС
	Система измерительная БАКУС-ТР
	Система измерительная БАКУС-КиН
	Система измерительная БАКУС

	Фирма-изготовитель
	ЗАО "КОМЭНС",
г. Москва
	ООО "Завод Агрохимпродукт", Тверская обл.
	ЗАО "КОМЭНС",
г. Москва
	ЗАО "КОМЭНС",
г. Москва
	ЗАО "КОМЭНС",
г. Москва
	ЗАО "КОМЭНС",
г. Москва

	Номер

Госреестра
	34129-07
	34570-07
	34706-07
	34707-07
	34715-07
	34716-07

	Срок действия сертификата
	Единичный экземпляр
	01.05.2012
	Единичный экземпляр.
	Единичный экземпляр.
	Единичный экземпляр.
	01.05.20012

	Рабочая среда
	спирт и водноспиртовые растворы
	спирт и водноспиртовые растворы
	спирт, водноспиртовые растворы
	спирт, водноспиртовые растворы
	спирт, водноспиртовые растворы, спиртосодержащая продукция
	спирт, водноспиртовые растворы, спиртосодержащая продукция

	Диапазон расходов, т/ч
	1…60
	0,1…150 
	0,25..70 
	0,4…18
	10..60 
	0,3…160 

	Диапазоны измерения крепости, %
	35…99
	35…99
	60…99
	35…45
	35…99
	35…99

	Пределы допускаемой относительной погрешности измерений суммарного объема, %
	(0,35
	(0,4
	(0,35
	(0,35
	(0,35
	(0,35

	Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений крепости, %
	(0,25
	(0,2
	(0,25
	(0,25
	(0,25
	(0,25

	Пределы допускаемой относительной погрешности измерений объема безводного спирта, приведенного к температуре 200С, %
	(0,5
	(0,8
	(0,5
	(0,8
	(0,8
	(0,8


Перечень автоматических средств измерений этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 
состояние на 10 октября 2007 года (продолжение 3)

	Наименование средств 

измерений
	Комплекс измерительный учета алкоголя АЛКОТЕСТ
	Система информационно-измерительная учета спирта

АСУС 
	Система измерительная

БАКУС-ЛР
	
	
	

	Фирма-изготовитель
	ОО «ПТФ «ЕВРОТЕСТ»

г. Санкт-Петербург
	ЗАО «РТСофт» г.Черноголовка Московской обл.
	ЗАО "КОМЭНС",
г. Москва
	
	
	

	Номер

Госреестра
	35414-07
	35139-07
	35738-07
	
	
	

	Срок действия сертификата
	Единичный экземпляр
	01.07.2012
	01.10.2012
	
	
	

	Рабочая среда
	Спирт и водноспиртовые растворы
	Спирт,   алкогольная и спиртосодержащая продукция
	Спирт, ликероводочная и коньячная продукция
	
	
	

	Диапазон расходов, т/ч
	0,2…45
	0,045..41,5
	0,3..160
	
	
	

	Диапазоны измерения крепости, %
	70..99
	37..100
	8..100
	
	
	

	Пределы допускаемой относительной погрешности измерений суммарного объема, %
	(0,5
	(0,25
	(0,3
	
	
	

	Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений крепости, %
	(0,35
	(0,25
	(0,25
	
	
	

	Пределы допускаемой относительной погрешности измерений объема безводного спирта, приведенного к температуре 200С, %
	(0,8
	(0,8
	(3,5 ( 8..14% об.),

(2,0 (15..25% об.),

(1,2 (25..37% об.),

(0,8 (38..74% об.),

(0,5 (>74% об.) 
	
	
	


