Перечень автоматических средств измерений этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 
состояние на 10 декабря 2007 года (на 4 стр.)
	Наименование средств измерений
	Системы измерительные АЛКО-1


	Системы измерительные АЛКО-2


	Системы измерительные АЛКО-3


	Комплексы измерительные КСИП-2-М
	Комплексы измерительные

КСИП-2С
	Комплексы измерительные

КСИП-2В
	Комплексы измерительные 
КСИП-3

	Фирма-изготовитель
	ОАО Арзамасский ПЗ
	ОАО 
Арзамасский ПЗ
	ОАО 
Арзамасский ПЗ
	ЗАО Экологический центр ЗИХ
	ООО "СпиртПрибор-Сервис"
	ООО "СпиртПрибор-Сервис"
	ООО "СпиртПрибор-Сервис"

	Номер 

Госреестра
	20020-07
	20053-07
	26520-07
	20989-07
	21655-07

	21655-07

	29658-07

	Срок действия сертификата
	01.05.2012
	01.05.2012
	01.03.2012
	01.05.2007
	01.11.2012
	01.11.2012
	01.05.2012


	Рабочая среда
	водноспиртовые растворы и спиртосодержащие жидкости
	водноспиртовые растворы 
	водноспиртовые растворы 
	водноспиртовые растворы и спиртосодержащие жидкости
	водноспиртовые растворы 
	винная, ликеро-водочная, коньячная и другая алкогольная сахаросодержащая продукция
	водноспиртовые растворы и спиртосодержащие жидкости

	Диапазон расходов, м3/ч
	0,12…250
	0,12…23,04
	0,18..216
	0,1..54
	0,23…240
	0,03…763
	0,003…700

	Диапазоны измерения крепости, %
	10…60  исп.1;2

38…75% исп.3
	30…60 исп.1
38…60 исп.2
	40…60 85…98 ИКОНЭТ‑ВС‑П
40…56; 55…70; 90…98 ИРФ‑471М
	5…76
	35…99
	1,5…80
	36…60; 60…99;



	Пределы допускаемой относительной погрешности измерений суммарного объема, %
	±0,5 
	±0,5 
	±0,5
	±0,3
	±0,2
	±0,3
	±0,2

	Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений крепости, %
	±0,5 исп.1

(0,2 исп.2;3 
	(0,5 исп.1 

(0,2 исп.2 


	(0,5 исп.1 

(0,2 исп.2 


	±0,2
	±0,5; ±0,25
	±0,5
	 +0,1; ±0,25 

	Пределы допускаемой относительной погрешности измерений объема безводного спирта, приведенного к температуре 200С, %
	(1,5..5 исп.1

(0,8…(2,5 исп.2

(0,8 исп.3  
	(1,5…(2,0 исп.1

0,8 исп.2
	(0,8

(1,5 исп.В1
	(4,0 (5…12%)

(2,0 (12…25%)

(0,8 (25…76%)
	±3,5 (менее 9%)

±2,5 (9…20%)

±1,3 (20…38%)

±0,7 (38…80%)
	±3,5 (менее 9%)

±2,5 (9…20%)

±1,3 (20…38%)

±0,7 (38…80%)
	(0,5


Перечень автоматических средств измерений этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 
состояние на 10 декабря 2007 года (продолжение 1)

	Наименование средств измерений
	Системы измерений количества жидкости "Procon"
	Аппараты спирто-измеряющие электронные
АСИ-1Э, АСИ-1ЭМ
	Системы измерений объема этилового спирта

СИЭС-01
	Системы измерений объема этилового спирта

СИЭС-01М
	Системы измерений объема этилового спирта

СИЭС-02М
	Системы измерительные АБСОЛЮТ
	Система информационно-измериельная ИИС-Нефтехимия

	Фирма-изготовитель
	“Stratec Control-Systems GmbH", Германия
	ООО "Сенсорис",
п. Менделеево
	ОАО «Уфаоргсинтез»
	ОАО «Уфаоргсинтез»
	ОАО «Уфаоргсинтез»
	ООО «Инпромтэкс», Москва
	ЗАО «Нефтехимия»

	Номер

Госреестра
	17103-00


	19671-05
	28988-05
	32797-06
	35019-07
	34569-07
	35337-07

	Срок действия сертификата
	01.01.2006
	01.12.2010
	Единичный экземпляр
	Единичный экземпляр
	Единичный экземпляр
	01.05.2012
	Единичный экземпляр

	Рабочая среда
	водноспиртовые растворы и спиртосодержащие жидкости
	водноспиртовые растворы
	водноспиртовые растворы
	водноспиртовые растворы
	водноспиртовые растворы
	водноспиртовые растворы, спиртосодержащие жидкости
	спирт (в т.ч. денатурированный)и  водноспиртовые растворы

	Диапазон расходов, м3/ч (т/ч)
	1,8…28
	3,5
	4...110
	4...110
	-
	3,6·10-3 … 1000
	0,1…80 т/ч

	Диапазоны измерения крепости, %
	2...10; 4...20; 

18...50 50...96
	50…98
	90...98
	90...98
	90...98
	8…99
	92…100

	Пределы допускаемой относительной погрешности измерений суммарного объема, %
	(0,5
	±0,2
	(0,5
	(0,5
	(0,5
	(0,3
	(0,25

	Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений крепости, %
	(0,25; (0,5
	±0,2
	(0,5
	(0,5
	(0,5
	(0,25
	(0,5

	Пределы допускаемой относительной погрешности измерений объема безводного спирта, приведенного к температуре 200С, %
	(0,5…(2,5
	(0,5
	(0,5
	(0,5
	(0,5
	(0,5 (75…99%)… …(3,5 (8..14%)
	(0,8


Перечень автоматических средств измерений этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 
состояние на 10 декабря 2007 года (продолжение 2)

	Наименование средств измерений
	Система измерительная БАКУС1
	Комплексы измерительные автоматизированного учета алкоголя  "БАКУС 2006"
	Система измерительная БАКУС-ТС
	Система измерительная БАКУС-ТР
	Система измерительная БАКУС-КиН
	Система измерительная БАКУС
	Система измерительная

БАКУС-ЛР

	Фирма-изготовитель
	ЗАО "КОМЭНС",
г. Москва
	ООО "Завод Агрохимпродукт", Тверская обл.
	ЗАО "КОМЭНС",
г. Москва
	ЗАО "КОМЭНС",
г. Москва
	ЗАО "КОМЭНС",
г. Москва
	ЗАО "КОМЭНС",
г. Москва
	ЗАО "КОМЭНС",
г. Москва

	Номер

Госреестра
	34129-07
	34570-07
	34706-07
	34707-07
	34715-07
	34716-07
	35738-07

	Срок действия сертификата
	Единичный экземпляр
	01.05.2012
	Единичный экземпляр.
	Единичный экземпляр.
	Единичный экземпляр.
	01.05.20012
	01.10.2012

	Рабочая среда
	спирт и водноспиртовые растворы
	Спирт, водноспиртовые растворы, спиртосодержащая продукция
	спирт, водноспиртовые растворы
	спирт, водноспиртовые растворы
	спирт, водноспиртовые растворы, спиртосодержащая продукция
	спирт, водноспиртовые растворы, спиртосодержащая продукция
	Спирт, ликероводочная и коньячная продукция

	Диапазон расходов, т/ч
	1…60
	0,1…320 
	0,25..70 
	0,4…18
	10..60 
	0,3…160 
	0,3..160

	Диапазоны измерения крепости, %
	35…99
	9…99
	60…99
	35…45
	35…99
	35…99
	8..100

	Пределы допускаемой относительной погрешности измерений суммарного объема, %
	(0,35
	(0,4
	(0,35
	(0,35
	(0,35
	(0,35
	(0,3

	Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений крепости, %
	(0,25
	(0,2
	(0,25
	(0,25
	(0,25
	(0,25
	(0,25

	Пределы допускаемой относительной погрешности измерений объема безводного спирта, приведенного к температуре 200С, %
	(0,5
	(3,0 (9..20% об.),

(1,5 (20..35% об.),

(0,8 (> 35% об.)
	(0,5
	(0,8
	(0,8
	(0,8
	(3,5 ( 8..14% об.),

(2,0 (15..25% об.),

(1,2 (25..37% об.),

(0,8 (38..74% об.),

(0,5 (>74% об.) 


Перечень автоматических средств измерений этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 
состояние на 10 декабря 2007 года (продолжение 3)

	Наименование средств 

измерений
	Комплекс измерительный учета алкоголя АЛКОТЕСТ
	Система информационно-измерительная учета спирта

АСУС 
	Комплексы измерительные 
КСИП-1А
	Комплексы измерительные 
КСИП-1Б
	
	
	

	Фирма-изготовитель
	ОО «ПТФ «ЕВРОТЕСТ»

г. Санкт-Петербург
	ЗАО «РТСофт» г.Черноголовка Московской обл.
	ЗАО Экологический центр ЗИХ
	ЗАО Экологический центр ЗИХ
	
	
	

	Номер

Госреестра
	35414-07
	35139-07
	19777-07
	19777-07
	
	
	

	Срок действия сертификата
	Единичный экземпляр
	01.07.2012
	01.12.2012
	01.12.2012
	
	
	

	Рабочая среда
	Спирт и водноспиртовые растворы
	Спирт,   алкогольная и спиртосодержащая продукция
	спирты, водноспиртовые растворы, коньяки 
	водноспиртовые растворы, коньяки 
	
	
	

	Диапазон расходов, т/ч (м3/ч)
	0,2…45
	0,045..41,5
	0,11..90,0 м3/ч
	0,028..120 м3/ч
	
	
	

	Диапазоны измерения крепости, %
	70..99
	37..100
	34…97
	34…55
	
	
	

	Пределы допускаемой относительной погрешности измерений суммарного объема, %
	(0,5
	(0,25
	±0,5
	±0,5
	
	
	

	Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений крепости, %
	(0,35
	(0,25
	±0,1
	±0,1
	
	
	

	Пределы допускаемой относительной погрешности измерений объема безводного спирта, приведенного к температуре 200С, %
	(0,8
	(0,8
	(0,8
	(0,8
	
	
	


