PAGE  
4

Перечень автоматических средств измерений этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
измеряющие объем безводного спирта в готовой продукции с относительной погрешностью не более 0,8 %
	Наименование
прибора
	Комплексы измерительные КСИП-1
	Аппараты спиртоизмеряющие электронные АСИ-1Э, АСИ-1ЭМ
	Комплексы измерительные

КСИП-2В, КСИП-2С
	Комплексы измерительные КСИП-3

	Фирма-изготовитель
	ЗАО Экологический центр ЗИХ
	ООО "Сенсорис", п. Менделеево
	ООО "СпиртПриборСервис"
	ООО "СпиртПриборСервис"

	Номер 

Госреестра
	19777-06
	19671-06
	21655-02


	29658-05

	Срок действия сертификата
	01.09.2011
	01.12.2012
	01.10.2007
	01.08.2010

	Рабочая среда
	водноспиртовые растворы 
	водноспиртовые растворы 
	водноспиртовые растворы и спиртосодержащие жидкости
	водноспиртовые растворы и спиртосодержащие жидкости

	Количество одновременно обслуживаемых линий розлива
	1
	1
	до 4
	1

	Максимальная производительность, л/ч
	900; 9000
	3500
	2200…

8500
	30000

	Диапазоны измерения крепости, %
	38…42; 94…98
	50…98
	35…98;

38…42; 94…98
	36…60; 60…99

	Пределы допускаемой относительной погрешности измерений объема безводного спирта, приведенного к температуре 200С, % 
	±0,5 
	±0,2
	(0,5
	±0,3

	Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры, 0С
	±0,5
	±0,1
	±0,5
	±0,5 


ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ РАСХОДА И СЧЕТЧИКИ

	№ Госреестра
	Наименование СИ
	Тип СИ
	Применение
	Изготовитель
	№ серт.
	Серт до

	15201-05


	Расходомеры массовые 


	Promass
	Расходомеры массовые Promass (далее расходомеры) предназначены для измерений массового и объемного расхода, массы, объема, плотности и температуры жидкостей, газов, растворов, масел, пульпы и т.п.  

Расходомеры применяются в системах автоматического контроля, регулирования и управления технологическими процессами и в автономном режиме: в нефтеперерабатывающей, химической, фармацевтической, пищевой, алкогольной, молочной и других отраслях промышленности при учетно-расчетных и технологических операциях.

Ду, мм, 1, 2, 4, 8, 15, 25, 40, 50, 80, 100, 150, 250. Диапазон расходов – 0,002…2200 т/ч. Погрешность - (0,15…0,3 %
	Endress+Hauser GmbH+Co.KG, Германия
	
	

	26031-03
	Расходомеры- счетчики средств измерений массовые 
	"SITRANS F С MASSFLO" MASS 2100/6000,       MASS  1(2)/6000
	Расходомеры-счетчики массовые "SITRANS F С MASSFLO" (модифика​ции MASS 2100/6000, MASS-tr'-MC 1(2)/6000), далее расходомеры, предна​значены для измерения массового расхода, массы, плотности, температуры, объемного расхода, объема - жидкости или газа, а также процентного содержа​ния фракций в двухкомпонентных растворах. Основные области применения  - химическая, пищевая промышленности, энергетика и системы теплоснабжения. Расходомеры при​меняются при учетно-расчетных и технологических операциях.

Ду, мм 1.5, 3, 6. 15, 25, 40, 50, 665, 80, 100, 150. Диапазон расходов – 0,009…510 т/ч. Погрешность - (0,15…0,25 %
	"Siemens AG", Гер​мания, "Siemens Flow Instruments A/S" Дания

	
	


АНАЛИЗАТОРЫ СОСТАВА И СВОЙСТВ

	№ Госреестра
	Наименование СИ
	Тип СИ
	Применение
	Изготовитель
	№ серт.
	Серт до

	19671-05
	Аппараты спиртоизмеряющие электронные
	АСИ-1Э, АСИ-1ЭМ
	Для измерений: объемного содержания спирта (в процентах, приведенных к 20 °С) в водноспиртовом растворе; объемного расхода водноспиртового раствора; объема водноспиртового раствора; объема безводного спирта (приведенного к 20 °С); температуры при производстве этилового спирта и спиртосодержащих жидкостей. Максимальный измеряемый объемный расход водноспиртового раствора 350 дал/ч. Погрешность ±1%; измерения производятся в автоматическом режиме, имеется интерфейс RS 232, архив. 
	ООО "Сенсорис", Московская обл., Солнечногорский р-он, п. Менделеево, ФГУП "ВНИИФТРИ" 
	21029
	01.12.2010

	25284-03
	Плотномеры - спиртомеры
	ПЛОТ-3С-М, ПЛОТ-3С-Б
	Для измерения процентного содержания этилового спирта (по объему) при температуре 20°С в водноспиртовом растворе (крепости) на потоке (ПЛОТ-3С-М) или в резервуаре (ПЛОТ-3С-Б) в диапазоне температур контролируемого раствора от 0 до 40°С, дополнительно измеряют температуру и плотность раствора, для применения в автоматизированных системах учета этилового спирта, технологических процессах производства алкогольной продукции. Диапазоны измерения: процентного содержания, % от 36 до 60; от 60 до 99; от36 до 96; плотности от 775 до 965 кг/м3; температуры от 0 до 40°С. Погрешности соответственно от 0,05 до 0,25%; ±0,05; ±0,5°С; интерфейс RS485, используются в автоматизированных системах учета. 
	ЗАО "Импульс-Авиа", г.Арзамас
	15466
	01.08.2008

	20038-00
	Рефрактометры
	ИРФ-471, мод. ИРФ-471АВ, ИРФ-471АС
	Для измерений процентного содержания этилового спирта (по объему) в потоке водки (ИРФ-471АВ) и спирта (ИРФ-471АС) по их показателю преломления, используются в технологических линиях и в лабораториях ликеро-водочных заводов, спиртозаводов и в лабораториях пищевой промышленности автономно или в составе комплекса приборов учета и расхода текучих жидкостей, адаптированного со стандартным интерфейсом RS-232C/RS-485. Диапазон измерений процентного содержания этилового спирта, % ИРФ-471АВ от 30 до 60, ИРФ-471АС от 90,0 до 99,4. Погрешность ±0,2% ИРФ-471АВ, ±0,1% ИРФ-471АС; интерфейс RS-232/485, модульное исполнение, автоматический режим измерений.
	ГУП ЦКБ "Фотон", г.Казань
	8427
	01.08.2010

	23048-02
	Сахариметры автоматические проточные
	АП, мод. АП-15, АП-10, АП-05, АП-01
	Для измерения концентрации сахара в процентах в прозрачных растворах, в водке в процессе розлива на ликеро-водочных заводах, концентрации сахара в обратной воде, в дигерате, в сиропах при производстве сахара, в составе приборов, адаптированных со стандартным интерфейсом RS-232C/RS-485. Диапазон измерения концентрации сахара, % в зависимости от мод. от 0 до 1,990; от 0 до 10,00. Погрешности, % ±0,006; ±0,01.
	ГУП ЦКБ "Фотон", г.Казань
	12440
	01.06.2007

	24941-03
	Спиртомеры оптические
	"ИКОНЭТ-ВС-П"
	Для измерения объемной концентрации этилового спирта в водно-спиртовых растворах, водках, спирте и устанавливаются на линии розлива. Диапазоны измерения, % объемн. от 30 до 60; от 85 до 98. Погрешность не более ±0,2%; интерфейс RS232, измерения производятся в автоматическом режиме.


	ГП "ВНИИФТРИ", пос.Менделеево, 141570, Московская обл., Солнечногорский р-н, п/о Менделеево,

ОАО "Арзамасский приборостроительный завод", г.Арзамас

ЗАО "Сигма-Оптик", пос.Менделеево
	14992/1

14992/2

14992
	01.06.2008

01.06.2008

01.06.2008

	№ Госреестра
	Наименование СИ
	Тип СИ
	Применение
	Изготовитель
	№ серт.
	Серт до

	18305-05
	Спиртомеры оптические
	"ИКОНЭТ-М"
	Для измерения объемной доли этилового спирта (крепости) в водно-спиртовых и многокомпонентных спиртосодержащих растворах, область применения: производственные лаборатории предприятий-производителей спиртосодержащих жидкостей, органы, контролирующие производство, качество и реализацию алкогольной продукции. Диапазон измерения крепости 3,0...97,0 % об. Погрешность ±0,1% об; интерфейс RS232, измерения производятся в автоматическом режиме. 
	ЗАО "Сигма-Оптик Лтд.", пос.Менделеево, Московская обл., 
	20842
	01.07.2010

	19880-05
	Спиртомеры оптические
	"Иконэт-МП"
	Для измерения объемной доли этилового спирта (крепости) в водно-спиртовых и многокомпонентных спиртосодержащих растворах, устанавливаются в технологических линиях розлива спиртосодержащих растворов. Диапазоны измерений крепости, % об.3,0...60,0; 60,0... 97,0. Погрешность ±0,25% об; интерфейс RS232, измерения производятся в автоматическом режиме. 
	ЗАО "Сигма-Оптик Лтд.", пос.МенделеевоМосковская обл.

ФГУП "ВНИИФТРИ", пос.Менделеево

ОАО "Арзамасский приборостроительный завод", г.Арзамас
	22072

22072/1

22072/2
	01.11.2010

01.11.2010

01.11.2010



	21979-01
	Спиртомеры оптические
	"ИКОНЭТ-МП-1"
	Для измерения объемной концентрации этилового спирта в водно-спиртовых и многокомпонентных спиртосодержащих растворах и устанавливаются на линии розлива. Диапазон измерения объемной концентрации этилового спирта, % объемных от 3,0 до 60,0; от 60,0 до 97,0. Погрешность не более ±0,5% об; интерфейс RS-232, измерения производятся в автоматическом режиме.
	ГП "ВНИИФТРИ", пос.Менделеево, Московская обл.

ОАО "Арзамасский приборостроительный завод", г.Арзамас

ЗАО "Сигма-Оптик", пос.Менделеево
	10999/2

10999/3

10999/1
	01.11.2006

01.11.2006

01.11.2006


Перечень автоматических средств измерений этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции,

измеряющие объем готовой продукции и концентрацию безводного спирта в готовой продукции

с относительной погрешностью 0,5 %
	Наименование прибора
	Системы измерений количества жидкости "Procon"
	Счетчики спиртосодержащих жидкостей ПС-2
	Счетчики спиртосодержащих жидкостей ПС-3
	Системы измерительные АЛКО-1


	Системы измерительные АЛКО-2


	Системы измерительные АЛКО-3


	Комплексы измерительные КСИП-1
	Комплексы измерительные КСИП-2-М
	Аппараты спиртоизмеряющие электронные АСИ-1Э, АСИ-1ЭМ
	Комплексы измерительные 

КСИП-2В, КСИП-2С
	Комплексы измерительные КСИП-3

	Фирма-изготовитель
	“Stratec Control-Systems GmbH", Германия
	ЗАО "Конверсия"


	ЗАО "Конверсия"


	ОАО Арзамасский ПЗ
	ОАО Арзамасский ПЗ
	ОАО Арзамасский ПЗ
	ЗАО Экологический центр ЗИХ
	ЗАО Экологический центр ЗИХ
	ООО "Сенсорис", п. Менделеево
	ООО "СпиртПриборСервис"
	ООО "СпиртПриборСервис"

	Номер 

Госреестра
	17103-00

соотв.
	18857-01

соотв.
	21223-01
	20020-05
	20053-05
	26520-06
	19777-06
	20989-02
	19671-06
	21655-02


	29658-05

	Срок действия сертификата
	01.01.2006
	01.05.2006
	01.05.2006
	01.09.2010
	01.09.2010
	01.09.2011
	01.09.2011
	01.05.2007
	01.12.2012
	01.10.2007
	01.08.2010

	Рабочая среда
	водноспиртовые растворы и спиртосодержащие жидкости
	водноспиртовые растворы, слабосахаристые (до 1,5% сахара) жидкости
	водноспиртовые растворы и спиртосодержащие жидкости
	водноспиртовые растворы и спиртосодержащие жидкости
	водноспиртовые растворы 
	водноспиртовые растворы 
	водноспиртовые растворы 
	водноспиртовые растворы и спиртосодержащие жидкости
	водноспиртовые растворы 
	водноспиртовые растворы и спиртосодержащие жидкости
	водноспиртовые растворы и спиртосодержащие жидкости

	Количество одновременно обслуживаемых линий розлива
	до 3
	1
	1
	до 3
	до 3
	до 3
	1
	1
	1
	до 4
	1

	Максимальная производительность, л/ч
	1800…28000
	3500
	4500
	1000…6400
	1000…6400
	1000…6400
	900; 9000
	-
	3500
	2200…

8500
	30000

	Диапазоны измерения крепости, %
	2...10; 4...20; 

18...50 50...96
	5…97
	8…60
	3…60 
	30…60 
	30… 60 85…98 ИКОНЭТ‑ВС‑П

30…56 90… 98 ИРФ‑471М
	38…42; 94…98
	0…45
	50…98
	35…98;

38…42; 94…98
	36…60; 60…99

	Пределы допускаемой относительной погрешности измерений суммарного объема, %
	(0,5
	±0,25 
	±0,5
	±1,0; ±0,5 
	±1,0; ±0,5 
	±0,5
	±0,5
	±0,5
	±0,2
	±0,5
	±0,2-±1,5

	Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений крепости, %
	(0,25
	±0,1; ±0,25; ±0,5 
	±0,5
	±0,5
	±0,5
	±0,5
	±0,1
	±0,5
	±0,2 
	±0,5; ±0,25
	±0,25 



