Рефрактометры
	Наименование
	Тип
	Диапазон
	Х-ка точности
	№ ГР
	Изготовитель
	Срок действия сертификата

	Рефрактометры
	ИРФ-471М
	30..96,6% об.
	ПГ 0,2% об
	28596-05
	ГУП ЦКБ «Фотон»
	01.02.2010

	Рефрактометры
	ИРФ-471
	30..99,4% об.
	ПГ 0,1; 0,2% об.
	20038-00
	ГУП ЦКБ «Фотон»
	01.08.2010


