Перечень автоматических средств измерений этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 
состояние на 10 июля 2007 года (на 3 стр.)
	Наименование средств измерений
	Системы измерительные АЛКО-1


	Системы измерительные АЛКО-2


	Системы измерительные АЛКО-3


	Комплексы измерительные КСИП-1
	Комплексы измерительные КСИП-2-М
	Комплексы измерительные

КСИП-2В,   КСИП-2С
	Комплексы измерительные КСИП-3

	Фирма-изготовитель
	ОАО Арзамасский ПЗ
	ОАО 
Арзамасский ПЗ
	ОАО 
Арзамасский ПЗ
	ЗАО Экологический центр ЗИХ
	ЗАО Экологический центр ЗИХ
	ООО "СпиртПрибор-Сервис"
	ООО "СпиртПрибор-Сервис"

	Номер 

Госреестра
	20020-07
	20053-07
	26520-07
	19777-06
	20989-02
	21655-02


	29658-07

	Срок действия сертификата
	01.05.2012
	01.05.2012
	01.09.2011
	01.09.2011
	01.05.2007
	01.10.2007
	01.05.2012

	Рабочая среда
	водноспиртовые растворы и спиртосодержащие жидкости
	водноспиртовые растворы 
	водноспиртовые растворы 
	водноспиртовые растворы 
	водноспиртовые растворы и спиртосодержащие жидкости
	водноспиртовые растворы и спиртосодержащие жидкости
	водноспиртовые растворы и спиртосодержащие жидкости

	Диапазон расходов, м3/ч
	0,12…250
	0,12…23,04
	1…6,4
	0,9; 9
	-
	2,2…8,5
	30

	Диапазоны измерения крепости, %
	10…60  исп.1;2

38…75% исп.3
	30…60 исп.1
38…60 исп.2
	40…60 85…98 ИКОНЭТ‑ВС‑П
40…56 90…98 ИРФ‑471М
	34…50; 60…71;

90…98
	0…45
	35…98;

38…42; 94…98
	36…60; 60…99;

85…99

	Пределы допускаемой относительной погрешности измерений суммарного объема, %
	±0,5 
	±0,5 
	±0,5
	±0,5
	±0,5
	±0,5
	±0,2

	Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений крепости, %
	±0,5 исп.1

(0,2 исп.2;3 
	(0,5 исп.1 

(0,2 исп.2 


	(0,2; (0,5

	±0,1
	±0,5
	±0,5; ±0,25
	 +0,1; ±0,25 

	Пределы допускаемой относительной погрешности измерений объема безводного спирта, приведенного к температуре 200С, %
	(1,5..5 исп.1

(0,8…(2,5 исп.2

(0,8 исп.3  
	(1,5…(2,0 исп.1

0,8 исп.2
	0,8
	(0,5
	(2,5
	(0,5
	(2,5


Перечень автоматических средств измерений этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 
состояние на 10 июля 2007 года (продолжение 1)

	Наименование средств измерений
	Системы измерений количества жидкости "Procon"
	Аппараты спирто-измеряющие электронные
АСИ-1Э, АСИ-1ЭМ
	Системы измерений объема этилового спирта

СИЭС-01
	Системы измерений объема этилового спирта

СИЭС-01М
	Системы измерений объема этилового спирта

СИЭС-02М
	Системы измерительные АБСОЛЮТ

	Фирма-изготовитель
	“Stratec Control-Systems GmbH", Германия
	ООО "Сенсорис",
п. Менделеево
	ОАО «Уфаоргсинтез»
	ОАО «Уфаоргсинтез»
	ОАО «Уфаоргсинтез»
	ООО «Инпромтэкс», Москва

	Номер

Госреестра
	17103-00


	19671-06
	28988-05
	32797-06
	35019-07
	34569-07

	Срок действия сертификата
	01.01.2006
	01.12.2012
	Единичный экземпляр
	Единичный экземпляр
	Единичный экземпляр
	01.05.2012

	Рабочая среда
	водноспиртовые растворы и спиртосодержащие жидкости
	водноспиртовые растворы
	водноспиртовые растворы
	водноспиртовые растворы
	водноспиртовые растворы
	спирт и водноспиртовые растворы

	Диапазон расходов, м3/ч
	1,8…28
	3,5
	4...110
	4...110
	-
	3,6·10-3 … 1000

	Диапазоны измерения крепости, %
	2...10; 4...20; 

18...50 50...96
	50…98
	90...98
	90...98
	90...98
	8…99

	Пределы допускаемой относительной погрешности измерений суммарного объема, %
	(0,5
	±0,2
	(0,5
	(0,5
	(0,5
	(0,3

	Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений крепости, %
	(0,25; (0,5
	±0,2
	(0,5
	(0,5
	(0,5
	(0,25

	Пределы допускаемой относительной погрешности измерений объема безводного спирта, приведенного к температуре 200С, %
	(0,5…(2,5
	(0,5
	(0,5
	(0,5
	(0,5
	(0,5 (75…99%)… …(3,5 (8..14%)


Перечень автоматических средств измерений этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 
состояние на 10 июля 2007 года (продолжение 2)

	Наименование средств измерений
	Система измерительная БАКУС1
	Комплексы измерительные автоматизированного учета алкоголя  "БАКУС 2006"
	Система измерительная БАКУС-ТС
	Система измерительная БАКУС-ТР
	Система измерительная БАКУС-КиН
	Система измерительная БАКУС
	Система информационно-измерительная учета спирта АСУС

	Фирма-изготовитель
	ЗАО "КОМЭНС",
г. Москва
	ООО "Завод Агрохимпродукт", Тверская обл.
	ЗАО "КОМЭНС",
г. Москва
	ЗАО "КОМЭНС",
г. Москва
	ЗАО "КОМЭНС",
г. Москва
	ЗАО "КОМЭНС",
г. Москва
	ЗАО «РТСофт» г.Черноголовка, Московской обл.

	Номер

Госреестра
	34129-07
	34570-07
	34706-07
	34707-07
	34715-07
	34716-07
	35139-07

	Срок действия сертификата
	Единичный экземпляр
	01.05.2012
	Единичный экземпляр.
	Единичный экземпляр.
	Единичный экземпляр.
	01.05.20012
	01.07.20012

	Рабочая среда
	спирт и водноспиртовые растворы
	спирт и водноспиртовые растворы
	спирт, водноспиртовые растворы
	спирт, водноспиртовые растворы
	спирт, водноспиртовые растворы, спиртосодержащая продукция
	спирт, водноспиртовые растворы, спиртосодержащая продукция
	Спирт,     алкогольная и спиртосодержащая пищевая продукция 

	Диапазон расходов, т/ч
	1…60
	0,1…150 
	0,25..70 
	0,5…45
	10..60 
	0,3…160 
	0,045…41,5

	Диапазоны измерения крепости, %
	35…99
	35…99
	60…99
	35…50
	35…99
	35…99
	37…100

	Пределы допускаемой относительной погрешности измерений суммарного объема, %
	(0,35
	(0,4
	(0,35
	(0,4
	(0,35
	(0,35
	(0,25

	Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений крепости, %
	(0,25
	(0,2
	(0,25
	(0,25
	(0,25
	(0,25
	(0,25

	Пределы допускаемой относительной погрешности измерений объема безводного спирта, приведенного к температуре 200С, %
	(0,5
	(0,8
	(0,5
	(0,8
	(0,8
	(0,8
	(0,8


