| УТВЕРЖДАЮ Руководитель (уполномоченное лицо) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заместитель руководителя |  |  |  | Гучигов Ш. М. |  |  |  |  |
| (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |  |  |  |  |

|  | « 05 » |  | 03 |  | 20 | 18 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ПЛАН-ГРАФИК закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд на 20 18 год

|  |  |  |  | Коды |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Дата | 05.03.2018 |
| Наименование заказчика (государственного заказчика, федерального государственного бюджетного учреждения, федерального государственного автономного учреждения или государственного унитарного предприятия) | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ |  | по ОКПО | 45271831 |
|  |  |  | ИНН | 2014029490 |
|  |  |  | КПП | 201401001 |
| Организационно-правовая форма | Федеральные государственные казенные учреждения |  | по ОКОПФ | 75104 |
| Форма собственности | Федеральная собственность |  | по ОКФС | 12 |
| Наименование публично-правового образования | Российская Федерация |  | по ОКТМО | 96701000001 |
| Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты | Российская Федерация, 364051, Чеченская Респ, Грозный г, УЛ ИМ С.Ш.ЛОРСАНОВА, ДОМ 12 , 7-8712-627929 , ufnsr20@mail.ru |  |  |  |
| Вид документа | базовый |  |  | 0 |
|  |  |  | дата изменения | 05.03.2018 |
| Единица измерения: рубль |  |  | по ОКЕИ | 383 |
|  | Совокупный годовой объем закупок (справочно), рублей |  |  | 6530407.96 |

| № п/п | Идентификационный код закупки | Объект закупки |  | Начальная (максимальная) цена контракта, цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) | Размер аванса, процентов | Планируемые платежи |  |  |  |  | Единица измерения |  | Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг |  |  |  |  | Планируемый срок (периодичность) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | Размер обеспечения |  | Планируемый срок, (месяц, год) |  | Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | Преимущества, предоставляемые участникам закупки в соответствии со статьями 28 и 29 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" ("да" или "нет") | Осуществление закупки у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций ("да" или "нет") | Применение национального режима при осуществлении закупок | Дополнительные требования к участникам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг | Сведения о проведении обязательного общественного обсуждения закупки | Информация о банковском сопровождении контрактов/казначейском сопровождении контрактов | Обоснование внесения изменений | Наименование уполномоченного органа (учреждения) | Наименование организатора проведения совместного конкурса или аукциона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование | описание |  |  | всего | на текущий финансовый год | на плановый период |  | последующие годы | наименование | код по ОКЕИ | всего | на текущий финансовый год | на плановый период |  | последующие годы |  | заявки | исполнения контракта | начала осуществления закупок | окончания исполнения контракта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на первый год | на второй год |  |  |  |  |  | на первый год | на второй год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 1 | 181201402949020140100100050014520244 | Техническое обслуживание и ремонт служебного автотранспорта |  | 110600.00 |  | 110600.00 | 110600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | X | X | X | X | X | X | Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): согласно заявки Заказчика Планируемый срок (сроки отдельных этапов) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): с момента заключения государственного контракта до 31.12.2018 | 1106.00 | 5530.00 | 03.2018 | 12.2018 | Электронный аукцион | нет | да |  |  |  | Нет |  |  |  |
|  |  |  | производить техническое обслуживание и ремонт любой сложности; - иметь систему контроля качества выполняемых работ; - ремонт и техническое обслуживание производить с использованием своих запасных частей, агрегатов и материалов, при их отсутствии незамедлительно осуществить их заказ и доставку; - при выполнении любых работ обеспечить представителю Заказчика возможность наблюдать весь процесс непосредственно в зоне их проведения; - ремонт транспортных средств осуществлять - по предварительным заявкам Заказчика (в письменной, устной форме или по телефону); - замененные узлы, агрегаты возвращать Заказчику вместе с автомобилем (за исключением случаев гарантийного ремонта); - предоставлять Заказчику надлежащим образом оформленные отчетные документы (счета, счет-фактуры, акты приема работ, заказ наряды и накладные), а также по требованию Заказчика предъявлять соответствующие сертификаты; - предоставлять подробное описание методологии и технологии выполнения работ, включающее: а) технологическую карту или подробное описание последовательности и порядка выполнения работ; б) описание системы контроля качества выполненных работ. - незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженных в ходе ремонта по заявке Заказчика какие-либо дополнительных, не отмеченных в заявке неисправностей с указанием ориентировочной стоимости и сроков устранения неисправностей; | X | X | X | X | X | X | X | Условная единица | 876 | 1 | 1 |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2 | 181201402949020140100100060014399244 | Текущий ремонт административного здания |  | 495400.00 |  | 495400.00 | 495400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | X | X | X | X | X | X | Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): Согласно плану работы Планируемый срок (сроки отдельных этапов) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): с момента заключения государственного контракта в течение 20 календарных дней | 4954.00 | 24770.00 | 04.2018 | 12.2018 | Электронный аукцион | нет | да |  |  |  | Нет |  |  |  |
|  |  |  | Текущий ремонт фасадов административного здания, водопроводной и канализационной систем | X | X | X | X | X | X | X | Условная единица | 876 | 1 | 1 |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 3 | 181201402949020140100100070011920244 | Горюче-смазочные материалы |  | 1176686.00 |  | 1176686.00 | 1176686.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | X | X | X | X | X | X | Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): согласно заявки Заказчика Планируемый срок (сроки отдельных этапов) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): с момента заключения государственного контракта до 31.12.2018 | 11766.86 | 58834.30 | 03.2018 | 12.2018 | Электронный аукцион | нет | нет |  |  |  | Нет |  |  |  |
|  |  |  | Бензин автомобильный неэтилированный марки АИ-95 ГОСТ Р 51105-97 с изменениями 1-6 Октановое число не менее – 95 Плотность при 15оС, кг/м3 - не менее 720 не более 775 Объемная доля бензола, %, не более 1,0 Концентрация смол, мг на 100 см3бензина, не более 5 Внешний вид- прозрачный, чистый | X | X | X | X | X | X | X | Литр;^кубический дециметр | 112 | 22846 | 22846 |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  |  |  | Дизельное топливо. ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 590:2009) класс 1, вид 3 Температура вспышки в закрытом тигле не ниже 30ºС Цетановое число не менее 49,0 Содержание серы мг/кг не более 10 | X | X | X | X | X | X | X | Литр;^кубический дециметр | 112 | 6000 | 6000 |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 4 | 181201402949020140100100080019511242 | Услуги по ремонту компьютеров и периферийного обрудования |  | 700000.00 |  | 700000.00 | 700000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | X | X | X | X | X | X | Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): согласно заявке Заказчика Планируемый срок (сроки отдельных этапов) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): с момента заключения государственного контракта до 31.12.2018 | 7000.00 | 35000.00 | 03.2018 | 12.2018 | Электронный аукцион | нет | да |  |  |  | Нет |  |  |  |
|  |  |  | Обеспечение бесперебойной работы периферийных устройств и оборудования УФНС России по Чеченской Республике в соответствии с заявленными производителем данного оборудования техническими характеристиками. Ремонт компьютеров и периферийного оборудования включает в себя также плановое техническое обслуживание копировальных аппаратов и многофункциональных устройств в соответствии с перечнем оргтехники, внеплановое техническое обслуживание оргтехники. | X | X | X | X | X | X | X | Условная единица | 876 | 1 | 1 |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 5 | 181201402949020140100100120013314244 | Техобслуживание системы визуального контроля и системы контроля доступа |  | 381600.00 |  | 381600.00 | 381600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | X | X | X | X | X | X | Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): Ежемесячно Планируемый срок (сроки отдельных этапов) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): с момента заключения государственного контракта до 31.12.2018 | 3816.00 | 19080.00 | 03.2018 | 12.2018 | Электронный аукцион | нет | да |  |  |  | Нет |  |  |  |
|  |  |  | Система контроля и управления доступом: Внешний осмотр оборудования с целью выявления их комплектности, отсутствия внешних механических повреждений и влаги, отсутствия отсоединенных или не полностью присоединенных электрических кабелей и шнуров. Очистка от пыли и грязи внутренних объемов и внешних поверхностей. Полное тестирование всех устройств, выявление и исправление ошибок в распределении дискового пространства, смазка механических устройств, очистка от пыли и грязи внутренних объемов с разборкой, проведение регулировки механических узлов, проверка работоспособности устройств на тестах в ускоренном режиме. Система видеонаблюдения: внешний осмотр оборудования с целью выявления их комплектности, отсутствия внешних механических повреждений и влаги, отсутствия отсоединенных или не полностью присоединенных электрических кабелей и шнуров. Полное тестирование всех устройств, выявление и исправление ошибок в распределении дискового пространства, смазка механических устройств, очистка от пыли и грязи внутренних объемов с разборкой, проведение регулировки механических узлов, проверка работоспособности устройств на тестах в ускоренном режиме | X | X | X | X | X | X | X | Условная единица | 876 | 1 | 1 |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 6 | 181201402949020140100100130014520244 | Услуги по мойке служебного автотранспорта |  | 200000.00 |  | 200000.00 | 200000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | X | X | X | X | X | X | Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): согласно заявки Заказчика Планируемый срок (сроки отдельных этапов) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): с момента заключения государственного контракта до 31.12.2018 | 2000.00 | 10000.00 | 03.2018 | 12.2018 | Электронный аукцион | нет | да |  |  |  | Нет |  |  |  |
|  |  |  | При оказании услуг производится бесконтактная мойка кузова, колесных дисков, порогов и ковриков (пола) с применением очистительной жидкости с химическим составом, обеспечивающим качественную очистку и сохранность лакокрасочного покрытия и других поверхностей автотранспортных средств, с применением устройств продувки скрытых полостей автотранспортных средств сжатым воздухом. Также производится уборка салона пылесосом и влажная уборка. | X | X | X | X | X | X | X | Условная единица | 876 | 1 | 1 |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 7 | 181201402949020140100100150016209244 | Техническое обслуживание локальных вычислительных сетей и системы бесперебойного питания |  | 499920.00 |  | 499920.00 | 499920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | X | X | X | X | X | X | Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): Ежемесячно Планируемый срок (сроки отдельных этапов) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): с момента заключения государственного контракта до 31.12.2018 |  |  | 03.2018 | 12.2018 | Запрос котировок | нет | да |  |  |  | Нет |  |  |  |
|  |  |  | Плановые регламентно-профилактические услуги, консультационные услуги, услуги по восстановлению работоспособности электронной вычислительной техники Заказчика | X | X | X | X | X | X | X | Условная единица | 876 | 10 | 10 |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 8 | 181201402949020140100100180011723244 | Поставка канцелярских товаров |  | 214500.00 |  | 214500.00 | 214500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | X | X | X | X | X | X | Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): согласно заявке Заказчика Планируемый срок (сроки отдельных этапов) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): с момента заключения государственного контракта до 31.12.2018 | 2145.00 | 10725.00 | 03.2018 | 12.2018 | Электронный аукцион | нет | да |  |  |  | Нет |  |  |  |
|  |  |  | плотность бумаги должна быть: не менее 80 г/кв.м не более 82 г/кв.м; Класс бумаги должна быть: C Белизна должна быть: не менее 146 % не более 150% Листы должны быть завернуты в влагостойкую пачку: не менее 500 лист Штук в коробке должно быть не менее: 5 пачек по 500 листов Яркость бумаги должны быть: не менее 96 % не более 100 % Толщина бумаги должна быть: не менее 102 мкм не более 106 мкм Непрозрачность бумаги должна быть: не менее 90 % не более 95% Бумага формата А4 должна обладать высокой степенью белизны и однородностью бумажной массы. Универсальность бумаги А4 должна позволять создать любой документ для работы офиса. Бумага А4 должна обеспечит стабильный результат при работе на любых копировальных аппаратах и печатающих устройствах. | X | X | X | X | X | X | X | Упаковка | 778 | 1100 | 1100 |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 9 | 181201402949020140100100190012041244 | Приобретение моющих средств |  | 100000.00 |  | 100000.00 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | X | X | X | X | X | X | Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): согласно заявке Заказчика Планируемый срок (сроки отдельных этапов) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): с момента заключения государственного контракта до 31.12.2018 | 1000.00 | 5000.00 | 03.2018 | 12.2018 | Электронный аукцион | нет | да |  |  |  | Нет |  |  |  |
|  |  |  | Освежитель воздуха для устранения неприятных запахов в помещении | X | X | X | X | X | X | X | Штука | 796 | 60 | 60 |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  |  |  | Высококонцентрированное моющее средство для мойки помещений в канистрах объемом не менее 11л.. Сильнодействующее чистящее средство. Имеет защиту от скольжения в момент мойки гладких поверхностей | X | X | X | X | X | X | X | Литр;^кубический дециметр | 112 | 165 | 165 |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  |  |  | Средство для чистки оконных стекол и зеркал | X | X | X | X | X | X | X | Штука | 796 | 60 | 60 |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  |  |  | Твердое туалетное мыло из натриевых солей натуральных или натуральных и синтетических жирных кислот с добавками (или без них), предназначенное для целей личной гигиены | X | X | X | X | X | X | X | Штука | 796 | 100 | 100 |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  |  |  | Мыло хозяйственное твердое с глицерином, не менее 72% | X | X | X | X | X | X | X | Штука | 796 | 100 | 100 |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  |  |  | Чистящее средство для мытья посуды, очистки плитки и сантехники | X | X | X | X | X | X | X | Штука | 796 | 100 | 100 |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  |  |  | Средство отбеливающее и дезинфицирующее Белизна | X | X | X | X | X | X | X | Штука | 796 | 100 | 100 |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  |  |  | Универсальное средство для удаления загрязнений с различных поверхностей. Обладает дезинфицирующим и отбеливающим эффектом. | X | X | X | X | X | X | X | Штука | 796 | 100 | 100 |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  |  |  | Средство моющее для мытья посуды, можно применять при мытье окон, облицовочной плитки, сантехники и т.д. | X | X | X | X | X | X | X | Штука | 796 | 100 | 100 |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  |  |  | Высококонцентрированное средство на основе смеси кислот для чистки сантехники (унитазы, раковины, акриловые ванны), кафеля, керамической плитки, бассейнов от ржавчины и известковых отложений. Обеспечивает санитарную очистку от плесневых грибков, водорослей и других видов органических загрязнений, которые легко удаляются благодаря высокой моющей способности средства. Бактерии и микробы погибают при действии кислот, входящих в состав средства. Удаляет неприятные запахи. | X | X | X | X | X | X | X | Литр;^кубический дециметр | 112 | 40 | 40 |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  |  |  | Жидкое мыло в канистрах объемом не менее 5л. с выраженным увлажняющим эффектом благотворно воздействует на кожу, не подсушивая и не раздражая ее. Легко пенится, имеет легкий запах | X | X | X | X | X | X | X | Литр;^кубический дециметр | 112 | 100 | 100 |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  |  |  | Стиральный порошок для всех видов ткани Назначение: замачивание, ручная стирка, стирка в машинах активаторного типа. | X | X | X | X | X | X | X | Упаковка | 778 | 60 | 60 |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 10 | 181201402949020140100100210018425244 | Техническое обслуживание систем пожарной безопасности |  | 399360.00 |  | 399360.00 | 399360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | X | X | X | X | X | X | Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): Ежемесячно Планируемый срок (сроки отдельных этапов) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): с момента заключения государственного контракта до 31.12.2018 |  |  | 03.2018 | 12.2018 | Запрос котировок | нет | да |  |  |  | Нет |  |  |  |
|  |  |  | услугипо техническому обслуживанию системы охранно-пожарной сигнализации, установленной в помещениях здания УФНС России по Чеченской Республике г.Грозный ул.С.Ш.Лорсанова,12 | X | X | X | X | X | X | X | Условная единица | 876 | 10 | 10 |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 11 | 181201402949020140100100220013312244 | Обслуживание лифта | Полная диагностика лифтового оборудования, стабильное функционирование лифта | 169844.16 |  | 169844.16 | 169844.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | X | X | X | X | X | X | Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): Ежемесячно Планируемый срок (сроки отдельных этапов) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): с момента заключения государственного контракта до 31.12.2018 | 1698.44 | 8492.21 | 03.2018 | 12.2018 | Электронный аукцион | нет | да |  |  |  | Нет |  |  |  |
|  |  |  | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию подъемно-транспортного оборудования | X | X | X | X | X | X | X | Условная единица | 876 | 1 | 1 |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 12 | 181201402949020140100100230014322244 | Ремонт и техническое обслуживание системы центрального кондиционирования |  | 350000.00 |  | 350000.00 | 350000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | X | X | X | X | X | X | Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): согласно заявки Заказчика Планируемый срок (сроки отдельных этапов) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): с даты заключения государственного контракта до 31.10.2018 | 3500.00 | 17500.00 | 03.2018 | 12.2018 | Электронный аукцион | нет | да |  |  |  | Нет |  |  |  |
|  |  |  | 1. Калибровка давления, температуры и расхода жидкости. 2. Проверка контактов стартеров и их действие. 3. Контроль срабатывания элементов безопасности системы. 4. Контроль состояния компрессора путем измерения сопротивления Изоляции обмоток электродвигателя . 5. Анализ состояния масла и хладоагента. 6. Замена сердечника фильтра – осушителя и масляного фильтра. 7. Осмотр клапанов, подшипников. 8. Состояние силовых электрокабелей. 9. Контроль утечки фреона и воды. 10. Уровень масла. 11. Уровень загрязнения и наличие влаги в системе. | X | X | X | X | X | X | X | Условная единица | 876 | 1 | 1 |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  |  | Товары, работы или услуги на сумму, не превышающую 100 тыс. руб. (п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона №44-ФЗ) |  | X | X | 1732497.80 | 1732497.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X |
|  | 181201402949020140100100260010000000 | X | X | X | X | 1732497.80 | 1732497.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Предусмотрено на осуществление закупок - всего |  |  |  | 4797910.16 | X | 6530407.96 | 6530407.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| в том числе: закупок путем проведения запроса котировок |  |  |  | 899280.00 | X | 899280.00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

| Ответственный исполнитель | Заместитель начальника отдела |  |  |  | Хаджиева Ж. А. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |

| «05» |  | 03 |  | 20 | 18 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ФОРМА обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при формировании и утверждении плана-графика закупок

| Вид документа (базовый (0), измененный (порядковый код изменения плана-графика закупок) |  | изменения | 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| базовый |  |  |  |

| № п/п | Идентификационный код закупки | Наименование объекта закупки | Начальная (максимальная) цена контракта, контракта заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) | Наименование метода определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) | Обоснование невозможности применения для определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), методов, указанных в части 1 статьи 22 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), а также обоснование метода определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), не предусмотренного частью 1 статьи 22 Федерального закона | Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в порядке, установленном статьей 22 Федерального закона | Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | Обоснование выбранного способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | Обоснование дополнительных требований к участникам закупки (при наличии таких требований) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 181201402949020140100100050014520244 | Техническое обслуживание и ремонт служебного автотранспорта | 110600.00 | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) |  | ч.6 ст.22 ФЗ-44 "Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) является приоритетным для определения и обоснования НМЦК, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) | Электронный аукцион | распоряжение Правительства РФ от 21 марта 2016г. № 471-р |  |
| 2 | 181201402949020140100100060014399244 | Текущий ремонт административного здания | 495400.00 | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) |  | ч.6 ст.22 ФЗ-44. Метод сопоставимых рыночных цен является наиболее приоритетным для определения обоснования НМЦК цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) | Электронный аукцион | распоряжение Правительства РФ от 21 марта 2016г. № 471-р |  |
| 3 | 181201402949020140100100070011920244 | Горюче-смазочные материалы | 1176686.00 | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) |  | ч.6 ст.22 ФЗ-44 "Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) является приоритетным для определения и обоснования НМЦК, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) | Электронный аукцион | распоряжение Правительства РФ от 21 марта 2016г. № 471-р |  |
| 4 | 181201402949020140100100080019511242 | Услуги по ремонту компьютеров и периферийного обрудования | 700000.00 | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) |  | ч.6 ст.22 ФЗ-44 "Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) является приоритетным для определения и обоснования НМЦК, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) | Электронный аукцион | распоряжение Правительства РФ от 21 марта 2016г. № 471-р |  |
| 5 | 181201402949020140100100120013314244 | Техобслуживание системы визуального контроля и системы контроля доступа | 381600.00 | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) |  | ч.6 ст.22 ФЗ-44 "Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) является приоритетным для определения и обоснования НМЦК, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) | Электронный аукцион | распоряжение Правительства ЧР от 21 марта 2016г. № 471-р |  |
| 6 | 181201402949020140100100130014520244 | Услуги по мойке служебного автотранспорта | 200000.00 | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) |  | ч.6 ст.22 ФЗ-44 "Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) является приоритетным для определения и обоснования НМЦК, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) | Электронный аукцион | распоряжение Правительства РФ от 21 марта 2016г. № 471-р |  |
| 7 | 181201402949020140100100150016209244 | Техническое обслуживание локальных вычислительных сетей и системы бесперебойного питания | 499920.00 | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) |  | ч.6 ст.22 ФЗ-44 "Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) является приоритетным для определения и обоснования НМЦК, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) | Запрос котировок | решение Заказчика |  |
| 8 | 181201402949020140100100180011723244 | Поставка канцелярских товаров | 214500.00 | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) |  | ч.6 ст.22 ФЗ-44 "Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) является приоритетным для определения и обоснования НМЦК, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) | Электронный аукцион | распоряжение Правительства РФ от 21 марта 2016г. № 471-р |  |
| 9 | 181201402949020140100100190012041244 | Приобретение моющих средств | 100000.00 | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) |  | ч.6 ст.22 ФЗ-44 "Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) является приоритетным для определения и обоснования НМЦК, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) | Электронный аукцион | распоряжение Правительства РФ от 21 марта 2016г. № 471-р |  |
| 10 | 181201402949020140100100210018425244 | Техническое обслуживание систем пожарной безопасности | 399360.00 | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) |  | ч.6 ст.22 ФЗ-44 "Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) является приоритетным для определения и обоснования НМЦК, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) | Запрос котировок | решение Заказчика |  |
| 11 | 181201402949020140100100220013312244 | Обслуживание лифта | 169844.16 | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) |  | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) является самым приоритетным для определения и обоснования НМЦК, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) | Электронный аукцион | Распоряжение Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р |  |
| 12 | 181201402949020140100100230014322244 | Ремонт и техническое обслуживание системы центрального кондиционирования | 350000.00 | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) |  | ч.6 ст.22 ФЗ-44 "Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) является приоритетным для определения и обоснования НМЦК, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) | Электронный аукцион | распоряжение Правительства РФ от 21 марта 2016г. № 471-р |  |
| 13 | 181201402949020140100100260010000000 | Товары, работы или услуги на сумму, не превышающую 100 тыс. руб. (п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона №44-ФЗ) | 1732497.80 | Метод, не предусмотренный ч.1 ст.22 44-ФЗ/в соответствии с п.4 ч.1 ст. (№ ФЗ-44) | не требуется в соответствии с п.4 ч.1 ст. (№ ФЗ-44)/не требуется в соответствии с п.4 ч.1 ст. (№ ФЗ-44) |  |  |  |  |

| Гучигов Шамсудин Мовлдыевич, Заместитель руководителя |  |  |  | «05» |  | 03 |  | 20 | 18 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика) |  | (подпись) |  |  |  | (дата утверждения) |  |  |  |  |
| Хаджиева Жанна Абдул-Азимовна |  |  | М.П. |  |  |  |  |  |  |  |
| (Ф.И.О. ответственного исполнителя) |  | (подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |